## Datos
Fecha última actualización: 1 de Mayo de 2026 a las 8:00 a.m.
DATOS MAPA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U.
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Nudo Afección Rdt | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios
R1-009 | CUENCA | CUENCA | 571408 | 4434681 | 3118 | 20 | 13.3 | 0 | 0 | 3.5 | BOLARQUE 132 / OLMEDILLA 132 | 0 | 0
R1-009 | CUENCA | CUENCA | 571408 | 4434681 | 3118 | 20 | 11.95 | 0 | 1.5 | 0 | BOLARQUE 132 / OLMEDILLA 132 | 0 | 0
R1-009 | CUENCA | CUENCA | 571408 | 4434681 | 3118 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 132 / OLMEDILLA 132 | 0 | 0 | Nota (*): La capacidad de la ST EL TERMINIILLO 132 KV es nula por estar cerrados los nudos de los distribuidores aguas arriba, por tanto, no se aceptarán solicitudes en 132 KV para generación